Дел. бр. 645-09/2016

Датум: 05.04.2016.

Предмет: Појашњење конкурсне документације

Наручилац, Предшколаска установа „Наша радост“ из Суботице, ул Антона Ашкерца бр. 3 у складу са чланом 63. ЗЈН, даје следећа појашњења конкурсне документације за јавну набавку бр. Д-1.1.12/2016 „Кухињска опрема“ по Захтеву заинтересованог понуђача за учешће у предметној јавној набавци:

Питање:

Партија 1

- Да ли се тражи постоље за конвекцијску пећ?

- Дужина гарантног рока од 5 година није уобичајена за овакву опрему (уобичајено је 2 године). Да ли је могуће понудити гарантни рок 24 месеца?

Партија 2

- Који је тражени пречник ножа саламорезнице?

Партија 3

- Да ли фрижидер треба да има и део (комору) за смрзавање или је без ње?

Партија 4

- Наведено је да је тежина мерења ваге 5000 гр, а прецизност 1 кг. Појасните?

- Под а) и б) шта је мерни опсег, а шта капацитет ваге? Да ли је то исто?

Одговор:

Партија 1

- Конвекцијска пећ треба да има постоље. Техничка спецификација постоља биће наведена у изменама конкурсне документације.

- Гарантни рок за конвекцијску пећ се скраћује на мин. 24 месеца, што ће такође бити наведено у изменама конкутсне документације.

Партија 2

- Тражени пречник саламорезнице је 22 cm.

Партија 3

- Фрижидер треба да има комору за смрзавање.

Партија 4

- Ради се о техничкој грешци максимална тежина мерења је 5000 гр., а прецизност мерења 1/2 гр.

- Мерни опсег за вагу а) је 15/30 кг, мерни подеок 5/10 гр а за вагу б) мерни опсег мин 100 кг, мерни подеок 20/50 гр.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ