[image: image1.jpg]



Dana: 19.12.2014.


дел. број:3734/01
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење за јнмв 25/2014 
Партија бр.1: Формирање просторије за превентивни рад-соба за изолацију у објекту "Колибри"

У ставци  Партија бр.1, СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	  
	СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	Ј.М.
	 КОЛ. 
	 ЈЕД. 
	 УКУПНА ЦЕНА 

	3
	 
	 
	 
	 ЦЕНА 
	 

	1
	Прерада крило врата у просторији за изолацију на спрату – усецање стаклене површине за контролу болесног – издвојеног детета.
	 
	 
	 
	 

	 
	Површину одредити на лицу места уз сагласност надзорног органа маx 1,0м2 застакљење са провидном стаклом дебљине 4,0цм са адекватном опшивањем стаклене површине.
	 
	 
	 
	 

	 
	Обрачун по комаду прераде вратног крила свекомплетно готово по потреби уфарбано. 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Прерада крило врата са застакљењем
	ком
	      1,00      
	 
	                     -        


Da li je u pitanju staklo debljine 4cm ili 4 mm?
Odgovor na pitanje:
Потребно је стакло дебљине 4,0 милиметара.
Komisija za javne nabavke
Predškolska  ustanova "Naša radost" 


Subotica, Antona Aškerca br.3.


Matični broj: 08067783


Šifra delatnosti: 8891


PIB: 100960649


Žiro račun: 840-402667-68


www.nasaradost.edu.rs











